Практичне заняття №9

на тему: «Опосередковані однократні вимірювання”

В таблиці наведені значення прямо виміряних величин у формі (Хвим ±Δ), які пов’язані з шуканою величиною функціональною залежністю. Визначити оцінку дійсного значення опосередкованої величини, межі найбільшої і вірогідної абсолютної та відносної похибок результата опосередкованого вимірювання.

Зверніть увагу на розмірності величин!!! Обрахування потрібно робити в розмірах системних одиниць (а не кратних або часткових). Можна використовувати десятинні префікси.

| Прізвище, І., № групи | Значення прямо виміряної величини | Значення прямо виміряної величини | Функціональна залежність |
| --- | --- | --- | --- |
| Полякова С., 310 гр. |  |  |  |
| Семеняга І., 310 гр. |  |  |  |
| Тригуб А., 310 гр. |  |  |  |
| Шуба А., 310 гр. | F = 100,0 ± 5,5 кН | S = 300 ± 10 см2, t = 50 ± 5 с |  |
| Гусар А., 312 гр. | m = 1200 ± 5 кг | v = (60,5 ± 0,5) м/с | ЕК=m∙v22 |
| Ковбасюк М., 312 гр |  |  |  |
| Шаєнко В., 312 гр. | F = 150 ± 2 Н | m = 25600 ± 800 г | a=Fm |
| Інші студенти гр. 310, 311, 312 |  |  |  |

| АндрюхінаА., 318 гр. | Т = 3,02 ± 0,01 хв | - | ω = 2πТ |
| --- | --- | --- | --- |
| Басов О., 318 гр. | m = (1,000 ± 0,01) т | v = (45,6 ± 0,3) км/год t = (5,0 ± 0,1) с | F=mvt |
| Білоус К., 318 гр. | m = 54,0 ± 0,1 кг | h = 1825 ± 8 см | ЕР= mgh g = 9,81 м/с2 |
| Завада Т., 318 гр. |  |  |  |
| Каюк В., 318 гр. |  |  |  |
| Колесник В., 318 гр. |  |  |  |
| Овчаренко К., 318 гр. |  |  |  |
| Селівко Д., 318 гр. |  |  |  |
| Білоусов Д., Городовий О., Запорожець М., Набок В., гр. 318 | U = 26,74 ± 0,04 B t = 1,00 ± 0,05 год | R = 150 ± 3 Ом | А = U2∙tR |
| Інші студенти гр. 318 | F = 5,02 ± 0,2 кН | S = 250,8 ± 0,4 мм2 | P =FS |

| Студенти гр. 318а |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Дроздова Є., 319 гр. | Т = 480,0 ± 3,5 К | V = 15,35 ± 0,15 м3 | СV =4σ∙T4∙V σ = 5,67·10-8 Вт/м3К4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Лєвашов Д., 319 гр. |  |  |  |
| Мачула О., Паладійчук А. 319 гр. |  |  |  |
| Сисоєв В., 319 гр. | A = 518 ± 2 Дж | t = 15,3 ± 0,2 хв. | N = A/t |
| Сич Т., 319 гр. |  |  |  |
| Яковенко О., 319 гр. |  |  |  |
| Янюк О., 319 гр. | F = 0,0100 ±0,0002МН | v = 15,34 ± 0,17 м/с | P = F∙v∙cos α |
| Інші студенти групи 319 |  |  |  |

| Воронкін Р., Гичко Є., Ночевко Д., 319а гр. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Єфімов Н., 319а гр. |  |  |  |  |
| Кузьмін М., 319а гр. |  |  |  |  |
| Моісеєнко М., 319а гр. |  |  |  |  |
| Мудрік В., 319а гр. |  | m=0,35±0,05кг | L=150,4±2,2 cм3 | ρ=mL3 |  |
| Хара Д., 319а гр. |  | F = 15,6 ± 0,2 Н | S = 2500 ± 10 мм2, t = 1,01 ± 0,01 хв. |  |  |
| Інші студенти групи 319а |  |  |  |  |  |