# Самостійна робота з дисципліни «Основи метрології», вар. №1

студента(-ки) ____ гр. ______________________ Дата написання: __________

(прізвище, ініціали)

# Варіант(и) правильних відповідей обвести в ○ або поставити V

1. Оберіть характеристики засобу вимірювання:

а) зберігає одиницю фізичної величини;

б) відтворює одиницю фізичної величини;

в) має ненормовані метрологічні характеристики

2. Поясніть, в чому різниця між типом і видом ЗВ:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Еталони – це ЗВ:	а) стандартизовані;		б) не стандартизовані

4. Розташуйте ЗВ в порядку ускладнення:  №___ - вимірювальний прилад;

№___ - вимірювальна система;

№___ - вимірювальний перетворювач;

№___ - вимірювальна установка

5. Поясніть, чим відрізняється аналоговий прилад від цифрового:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Запишіть стандартний ряд чисел, який використовують для нормування класів точності ЗВ: ___________________________________________________________

7. Дайте визначення характеристиці ЗВ «порогу чутливості»:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

# Самостійна робота з дисципліни «Основи метрології», вар.№2

студента(-ки) ____ гр. ______________________ Дата написання: __________

(прізвище, ініціали)

# Варіант(и) правильних відповідей обвести в ○ або поставити V

1. Оберіть назву (характеристику) приладу, який призначений для реєстрування показань, які подаються у формі діаграм:

а) показуючий;			б) реєструючий;

в) самописуючий;		г) друкуючий

# 2. Поясніть, в чому полягає різниця між технічною та метрологічною характеристикою:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

# 3. При вимірюванні потужності оберіть допоміжний(-і) ЗВ:

а) вольтметр;				б) ватметр;

в) вольтамперметр;			г) амперметр

# 4. Оберіть тип ЗВ, в якому повністю виключена роль людини-оператора:

а) неавтоматизований;	        б) автоматизований;	     в) автоматичний

# 5. В методах порівняння використовують:

а) міри;				б) вимірювальні перетворювачі;

в) стандартні зразки;		г) вимірювальні установки;

д) компаратори			є) вимірювальні прилади

6. Частина пристрою ЗВ, яка є впорядкованою низкою відміток (котрі можуть бути нанесені рівномірно або нерівномірно) разом із пов’язаною з нею нумерацією, називається:

а) покажчиком;			б) вимірювальним механізмом;

в) шкалою;				г) пристроєм відліку

7. Запишіть формули визначення відносної похибки ЗВ:

а) ____________________;  	б) ________________________________

# Самостійна робота з дисципліни «Основи метрології», вар. №3

студента(-ки) ____ гр. ______________________ Дата написання: __________

(прізвище, ініціали)

# Варіант(и) правильних відповідей обвести в ○ або поставити V

# 1. Поясніть, з якою метою нормують метрологічні характеристики ЗВ.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

# 2. Наведіть приклади неелектричних ФВ, які за допомогою вимірювальних перетворювачей перетворюються в електричні:

# а) __________________; 	б) ________________; 	в) ________________

3. Оберіть основний ЗВ при вимірюванні частоти змінної напруги:

а) вольтметр;				б) частотомір;

в) генератор низькочастотний;	г) генератор високочастотний

4. В наборі мір всі міри відтворюють ФВ:

а) однакову;		б) різні;

в) існують набори мір як для однорідних, так і для різнорідних ФВ

5. Запишіть узагальнюючу назву наступних вимірювальних перетворювачів (за функцією, яку вони виконують): _______________________________________

а) вимірювальний трансформатор;		б) шунт;

в) додатковий резистор;			г) резистивний дільник

6. Запишіть ознаки рівномірної шкали ЗВ:

а) __________________________________________________________ ;

б) ___________________________________________________________

7. Вимірювання, які виконуються за допомогою робочих ЗВ, називають:

а) технічними;		б) метрологічними;

в) еталонними;		г) робочими.

# Самостійна робота з дисципліни «Основи метрології», вар. №4

студента(-ки) ____ гр. ______________________ Дата написання: __________

(прізвище, ініціали)

# Варіант(и) правильних відповідей обвести в ○ або поставити V

# 1. Поясніть, чим відрізняються нормуємі характеристики ЗВ від дійсних.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

# 2. ЗВ, який використовується для вимірювання ФВ, називають:

а) основним;			б) додатковим;

в) допоміжним;		          г) стандартизованим

# 3. Метою автоматизації вимірювань є:

а) вивільнити людину від нудних одноманітних технічних операцій;

б) підвищення точності вимірювальних операцій;

в) прискорити процес збору, обробки, передачі результатів вимірювань;

г) підвищити продуктивність праці.

# 4. Різниця значень величини, які відповідають двом найближчим одна до одної відміток шкали ЗВ, називається:

а) покажчиком ЗВ;				б) відміткою шкали;

в) ціною поділення шкали;		   	г) дискретністю відліку

# 5. Наведіть приклади метрологічних характеристик ЗВ:

а) ____________________________________________________;

б) ____________________________________________________;

в) ____________________________________________________ .

6. Оберіть прилад, за допомогою якого вимірюють значення ФВ методом безпосередньої оцінки:

а) прилад порівняння;		б) багатозначна міра;

в) однозначна міра;		г) прямої дії

7. Запишіть формулу абсолютної похибки однозначної міри: __________________

# Самостійна робота з дисципліни «Основи метрології», вар. №5

студента(-ки) ____ гр. ______________________ Дата написання: __________

(прізвище, ініціали)

# Варіант(и) правильних відповідей обвести в ○ або поставити V

# 1. Оберіть назву перетворювача, функцією якого є перетворення розміру значення вхідної величини в ціле чисельну кількість разів (більшу або меньшу):

а) параметричний;			б) генераторний;

в) масштабний;				г) первинний;

д) проміжний;				є) вторинний.

# 2. Поясніть функціональне призначення приладів порівняння:

# ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

# 3. Стандартні зразки за призначенням та функціям прирівняні до:

# а) мір;      б) вимірювальних перетворювачів;	  в) вимірювальних приладів;

# в) вимірювальних установок;		                      г) вимірювальних систем

# 4. Оберіть назву технічного засобу, яке призначене для встановлення наявності будь-якої ФВ або для контролю перевищення порогового значення ФВ:

# а) первинний вимірювальний перетворювач;

# б) вимірювальний пристрій;			       в) вимірювальний механізм;

# г) індикатор;		   д) шкала;		       е) вимірювальне приладдя

# 5. Динамічні характеристики ЗВ відносяться до метрологічних характеристик?

# а) так;		б) ні;		       в) тільки в цифрових приладах

# 6. Поясніть, як пов’язані характеристики «точність» та «похибка»:

# ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

# 7. Дайте визначення характеристиці ЗВ «варіація показань»:

# ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________